[image: image1.png]


WS 286F 
Многофункциональный контроллер, объединяющий в одном приборе функции вентилятора и выключателя света
Этот контроллер объединяет в себе много функций в одном приборе.  

Разработан, как замена вентилятора в ванной комнате и выключателя света.
Функция Таймера «Задержки» предоставляет пользователям дополнительное время работы вентиляции после пользования ванной комнатой.

                                             Сенсорные клавиши удобны в использовании.

                                             Информативный ЖК дисплей с голубой подсветкой 
Пользователь может сам устанавливать время  работы вентиляторы:
В режиме [image: image9.png]


 от 0 до 90 сек

В режимах[image: image2.png]


  и [image: image3.png]


 от  0 до 90 мин

Заводские установки:

Мытьё рук [image: image4.png]


 - 10 сек
Душ [image: image5.png]


 - 30 мин
Туалет[image: image6.png]


- 10 мин
Размеры:

[image: image7.png]



Схема подключения:
[image: image8.png]Disconnect the main
before wiring

Model : WS-286F (€

0]

N 230410 vac

i o L 50-60Hz
Double pole
Fan: 1/3 HP/250Vac isolation switch
Lamp :10Amp/250Vac,
Tungsten load 800Watts max.

Rating





